M-07/17.

NAZIV NARUČIOCA:

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, U BEOGRADU

Adresa: Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44.

Del. br.: 2414

17.08.2017. godine

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015. i 68/2015., u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015.), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj M-07/17., del. br. 2364 od 16.08.2017. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku, del. br. 2366 od 16.08.2017., pripremljena je:

K O N K U R S N A    D O K U M E N T A C I J A
ZA JAVNU NABAVKU RADOVA, U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI, broj: M-07/17.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA SADRŽI:

- OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

- PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - OPIS

- USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA O

JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH

USLOVA

- KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

- OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE:

VI.-1 obrazac ponude sa strukturom cene;

VI.-2 obrazac troškova pripreme ponude;

VI.-3 obrazac izjave o nezavisnoj ponudi;

VI.-4 obrazac izjave o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učašće u postupku javne nabavke iz članova 75. i 76. Zakona, i o poštovanju obaveza koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude, iz člana 75., stav 2. Zakona.

- MODEL UGOVORA

- UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

I. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

I.1 Naziv, adresa i internet stranica Naručioca

Naziv Naručioca:

SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI, U BEOGRADU

Adresa: Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44.

Internet stranica: www.drajzerova.org.rs

PIB: 101369148

Matični broj: 06320945

Broj računa: 840-669661-15

Šifra delatnosti: 8610

Registarski broj: 6012579322

I.2 Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni su dana 17.08.2017. godine na Portalu javnih nabavki, i na internet stranici Naručioca.

I.3 Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi sanacije dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca iz kotlarnice KBC “Dr Dragiša Mišović - Dedinje”.

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

I.4 Naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci

Predmetni postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem kome Naručilac odlukom dodeli ugovor.

I.5 Lica za kontakt

Ljubomir Popadić, diplomirani pravnik, službenik za javne nabavke, E-mail:  popadiclj@drajzerova.org.rs, tel: 011/3671486, 062/8828697.

II. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

II.1 Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki

Predmet javne nabavke su radovi sanacije dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca iz kotlarnice KBC “Dr Dragiša Mišović - Dedinje”.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 45453000 – remontni i sanacioni radovi.

III. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – OPIS, SPECIFIKACIJA I KOLIČINE

Ove tehničke karakteristike - opis radova, trebaju da omoguće da se radovi koji su predmet javne nabavke opišu i odrede na način koji je jasan, objektivan, u skladu sa potrebama Naručioca, i omoguće podnošenje odgovarajuće ponude.

U okviru predmetnih radova, potrebno je zameniti postojeće toplovodne cevi novim dužine od oko 120mx2 (sa tri krivine pod 90stepeni), postavljene u zemlji (delom u kanalima), za snabdevanje toplotnom energijom, od kotlarnice u objektu KBC „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“ do podstanice u objektu Naručioca-Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu, ulica Teodora Drajzera broj 44, sa zamenom i postavljanjem novih ili delom servisiranih pumpi u kotlarnici-podstanici. Pre početka radova, potrebno je izvršiti hidrauličko ispitivanje postojećeg toplovoda radi utvrđivanja mesta curenja u tri zone – tri ispitivanja.

Detaljan opis radova dat je u Predmeru sa predračunom radova jedinačnih količina, kako sledi:

| R.b. | Opis | J.m. | Kol. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |
| 1 | Organizacija gradilista, upoznavanje sa objektom, transport alata i materijala | paušalno |  |
| 2 | Odstranjivanje grmlja, šiblja i drugog rastinja na trasi toplovoda | paušalno |  |
| 3 | Sečenje stabilnom sekačicom |  |  |
|  | - betonskih ploča debljine d=10cm (jedan rez) | m | 1 |
|  | - asfalta (dva reza) | m | 1 |
|  | - betonskog trotoara (dva reza) | m | 1 |
| 4 | Razbijanje betonskih ploča debljine d=10cm, dužine 2.0m na širini 80cm u ukupnoj dužini 18m (9 ploča). Šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju koja je udaljena do 5km. Po završenim radovima na toplovodu, betonski trotoar vratiti u prvobitno stanje izradom novih betonskih ploča u zoni demontaže postojećih | m2 | 1 |
| 5 | Razbijanje asfalta i betonskog trotora u širini 80cm i ukupnoj dužini 28m. Šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju koja je udaljena do 5km. Po završenim radovima na toplovodu, asfalt i betonski trotoar dovesti u prvobitno stanje. | m2 | 1 |
| 6 | Pažljivo uklanjanje betonskih kanaleta dim. 0.5x1.0m i njihovo deponovanje u neposrednoj blizini zone radova. Po završenim radovima na toplovodu njihovo vraćanje u prvobitni položaj | m | 1 |
| 7 | Uklanjanje ivičnjaka i njihovo vraćanje u prvobitno stanje po završenim radovima na montaži toplovoda | m | 1 |
| 8 | Probijanje otvora dim.25x25cm na mestima prolaska toplovoda kroz zidove šahtova i objekata. Po završenoj montaži cevovoda izvršiti krpljenje otvora | kom | 1 |
| 9 | Po završenoj montaži toplovoda, a pre zatrpavanja, izvršiti geodetsko snimanje izvedene trase. Investitoru dostaviti snimak izvedenog stanja | m | 1 |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |
| 1 | Iskop rova za polaganje toplovodnih cevi u materijalu II i III kategorije. Dubina iskopa do 2m |  |  |
|  | mašinski iskop 60% | m3 | 1 |
|  | ručni iskop 40% | m3 | 1 |
| 2 | Ručno planiranje dna rova za postavljanje toplovodnih cevi | m2 | 1 |
| 3 | Nabavka, transport i razastiranje peska krupnoće do 3mm za izradu posteljice debljine 10cm ispod toplovodnih cevi i nadsloja debljine 10cm iznad toplovodnih cevi | m3 | 1 |
| 4 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m3 | 1 |
| 5 | Utovar i transport viška materijala na deponiju koja je udaljena do 5km | m3 | 1 |
| III | TOPLOVOD - DEMONTAŽNI I MONTAŽNI RADOVI |  |  |
| 1 | Demontaža poklopaca i betonskog kanala kroz koji je vodjen postojeći toplovod, njihov utovar i odvoz na deponiju na udaljenosti do 5km | m | 1 |
| 2 | Demontaža postojećeg toplovoda od čeličnih cevi dimenzije Ø114.3mm, izolovanih mineralnom vunom u oblozi od aluminijumskog lima, u kompletu sa osloncima. Utovar demontiranih cevi i izolacije i odvoz na deponiju na udaljenosti do 5km | m | 1 |
| 3 | Isporuka i montaža predizolovanih cevi (čelična cev sa izolacijom pur penom i PE obložnom cevi) |  |  |
|  | Ø114.3/PE200 | m | 1 |
|  | Ø48.3/PE110 | m | 1 |
| 4 | Isporuka i montaza predizolovanih kolena 90° |  |  |
|  | Ø114.3/PE200 | kom | 1 |
|  | Ø48.3/PE110 | kom | 1 |
| 5 | Isporuka i montaza paralelnog priključka predizolovanog |  |  |
|  | Ø114.3/Ø48.3 | kom | 1 |
| 6 | Isporuka i montaza zavrsne kape |  |  |
|  | Ø114.3/PE200 | kom | 1 |
|  | Ø48.3/PE110 | kom | 1 |
| 7 | Isporuka i montaza termoskupljajucih spojnica |  |  |
|  | Ø114.3/PE200 | kom | 1 |
|  | Ø48.3/PE110 | kom | 1 |
| 8 | Isporuka i montaza prolaza kroz zid |  |  |
|  | Ø114.3 | kom | 1 |
|  | Ø48.3 | kom | 1 |
| 9 | Isporuka i montaža aksijalnog kompenzatora |  |  |
|  | Ø114.3 | kom | 1 |
| 10 | Isporuka i montaža ravnog zapornog ventila u kompletu sa dve prirubnice i dva prirubnička seta |  |  |
|  | DN40/NP16 | komplet | 1 |
|  | DN15/NP16 | komplet | 1 |
| 11 | Izrada i montaža odzračnog suda dimenzije Ø219.1x350mm u kompletu sa odzračnim vodom dužine 1m i ravnim zapornim ventilom DN15/NP16 | komplet | 1 |
| 12 | Izrada priključka novog toplovoda na postojeći toplovod i instalaciju priključenih objekata |  |  |
|  | Ø114.3 | kom | 1 |
|  | Ø48.3 | kom | 1 |
| 13 | Nabavka poliuretanskih komponenti A i B i ispuna termoskupljajucih spojnica njihovom smesom | kg | 1 |
| 14 | Hidrauličko ispitivanje toplovoda |  |  |
|  | - postojećeg toplovoda pre početka radova na demontaži zbog utvrdjivanje mesta curenja (3 zone - 3 ispitivanja) | paušalno |  |
|  | - novopoloženog toplovoda po završenoj montaži | paušalno |  |
| IV | KOTLARNICA |  |  |
| 1 | Zamena postojeće cirkulacione pumpe proizvod "IMP" tip T100LA4 novom pumpom istog ili drugog proizvodjača sa identičnim karakteristikama | kom | 1 |
| 2 | Zamena postojeće cirkulacione pumpe proizvod "IMP" tip GHR 801 novom pumpom istog ili drugog proizvodjača sa identičnim karakteristikama | kom | 1 |
| 3 | Zamena dotrajalih ravnih zapornih ventila novim ventilima DN100/NP16 |  |  |
|  |  | kom | 1 |
| 4 | Prilagodjavanje elektro ormana novim pumpama (u slučaju ugradnje pumpe drugog proizvodjača) |  |  |

Radovi se izvode većim delom u krugu objekta zdravstvene ustanove KBC „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“, a manjim delom u krugu objekta Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu, ulica Teodora Drajzera boj 44., u skladu sa dinamičkim planom koji zajedno sačinjavaju ovlašćeni predstavnici Naručioca i Ponuđača.

Radovi su grupisani po mestu izvođenja, vrsti i količini i dati su po jedinici mere ili paušalno.

Za vreme izvođenja radova, mora se omogućiti obavljanje redovne delatnosti Naručioca i zdravstvene ustanove KBC „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“.

Izvođač radova je dužan da se u okviru ugovorenog roka za izvođenje radova pridržava dinamike izvođenja radova, da ih izvodi po dogovorenom redosledu, svakodnevno, tj. radnim danima, subotom, nedeljom zbog specifičnosti poslovnog prostora i delatnosti Naručioca.

Izvođač je dužan da proveri sve mere i da sam izvrši merenje na licu mesta.

Izvođač je dužan da svakodnevno vrši grubo čišćenje na mestu rada, da zaštiti postojeći okolni prostor i opremu (ako je istu nemoguće izmestiti) za vreme izvođenja radova, kao i da nadoknadi svu eventualnu štetu koju prouzrokuje Naručiocu ili zdravstvenoj ustanovi KBC „Dr Dragiša Mišović“, svojim nemarom ili drugom nepažnjom. Posle završetka radova, pre primopredaje istih, izvođač je dužan da mesto rada vrati u prvobitno stanje, osim ukoliko je predmerom i predračunom ili konkursnom dokumentacijom i ugovorom drugačije predviđeno.

Obavezan je obilazak lokacije gde će se izvoditi radovi, o čemu se sačinjava zapisnik. Razgledanje objekata i mesta gde će se izvoditi radovi pre podnošenja ponude vrši se uz prethodnu najavu na telefon: 011/3671486, 0628828697 ili na mail popadiclj@drajzerova.org.rs.

IV. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

IV.1 Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona

Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

2) da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

4) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

5) da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

IV.2 Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona:

Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, i to:

1) da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. Smatraće se da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim i poslovnim kapacitetom ukoliko u poslednjih godinu dana od dana objavljivanja javnog poziva, tekući račun ponuđača kod poslovne banke nije bio u blokadi-nelikvidan.

IV.3 Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona

Podizvođač mora da ispunjava sve obavezne uslove i dodatni uslov.

IV.4 Uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona

Svaki od ponuđača iz grupe ponuđača mora da ispunjava sve obavezne uslove i dodatni uslov.

IV.5 Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 75. i 76. Zakona

Ispunjenost svih obaveznih uslova iz Zakona (član 75., stav 1., tačke 1-4.) i dodatnih uslova iz ove konkursne dokumentacije, dokazuje se dostavljanjem izjave kojom ponuđač (podizvođač i ponuđač iz grupe ponuđača) pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove (Obrazac izjave VI-4).	 
Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača – zakonskog zastupnika i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao zakonski zastupnik, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.	
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (Obrazac izjave VI-4), potpisanu i overenu na isti način kao za ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora dostaviti izjavu, potpisanu i overenu na isti način kao za ponuđača (Obrazac izjave VI-4). Naručilac može da od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača. Naručilac nije dužan da od ponuđača zatraži dostavljanje svih ili pojedinih dokaza ukoliko za istog ponuđača poseduje odgovarajuće dokaze iz drugih postupaka javnih nabavki kod tog naručioca.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid tražene dokaze, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

V. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Pod najnižom ponuđenom cenom, smatra se prost zbir jedinačnih cena iz Obrasca ponude sa strukturom cene, bez obračunatog PDV.

Ukoliko je Ponuđač oslobođen plaćanja-fakturisanja PDV (van sistema PDV), za njegovu cenu smatra se ponuđena cena. Za ovakvog ponuđača, cena sa PDV jednaka je ponuđenoj ceni.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji je ponudio kraći rok završetka radova.

VI. OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

VI.-1 obrazac ponude sa strukturom cene;

VI.-2 obrazac troškova pripreme ponude;

VI.-3 obrazac izjave o nezavisnoj ponudi;

VI.-4 obrazac izjave o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke iz članova 75. i 76. Zakona, i o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude, iz člana 75., stav 2. Zakona.

VI.-1 OBRAZAC PONUDE SA STRUKTUROM CENE

1) Ponuda broj __________ (delovodni broj Ponuđača) od ________2017. godine za javnu nabavku radova sanacije dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca u postupku javne nabavke male vrednosti,  broj M-07/17.

| OPŠTI PODACI O PONUĐAČU |
| --- |
| Poslovno ime-naziv (iz APR) |  |
| Adresa sedišta |  |
| Matični broj |  |
| PIB |  |
| Ime osobe za kontakt |  |
| Elektronska adresa |  |
| Broj telefona |  |
| Broj faksa |  |

2) Ponudu dajem (zaokružiti):

a) samostalno

b) sa podizvođačem

v) kao zajedničku ponudu

| OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU |
| --- |
| Poslovno ime-naziv (iz APR) |  |
| Adresa sedišta |  |
| Matični broj |  |
| PIB |  |
| Ime osobe za kontakt |  |
| Elektronska adresa |  |
| Broj telefona |  |
| Broj faksa |  |
| Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač |  |
| Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač (artikli) |  |

| OPŠTI PODACI O PONUĐAČU IZ GRUPE PONUĐAČA (ZAJEDNIČKA PONUDA) |
| --- |
| Poslovno ime-naziv (iz APR) |  |
| Adresa sedišta |  |
| Matični broj |  |
| PIB |  |
| Ime osobe za kontakt |  |
| Elektronska adresa |  |
| Broj telefona |  |
| Broj faksa |  |
| Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti ponuđač iz grupe |  |
| Deo predmeta nabavke koji će izvršiti ponuđač iz grupe (artikli) |  |

3) Ponuđena cena:

| R.b. | Opis | Jed. mere | Kol. | Cena bez PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Organizacija gradilista, upoznavanje sa objektom, transport alata i materijala | paušalno |  |  |
| 2 | Odstranjivanje grmlja, šiblja i drugog rastinja na trasi toplovoda | paušalno |  |  |
| 3 | Sečenje stabilnom sekačicom |  |  |  |
|  | - betonskih ploča debljine d=10cm (jedan rez) | m | 1 |  |
|  | - asfalta (dva reza) | m | 1 |  |
|  | - betonskog trotoara (dva reza) | m | 1 |  |
| 4 | Razbijanje betonskih ploča debljine d=10cm, dužine 2.0m na širini 80cm u ukupnoj dužini 18m (9 ploča). Šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju koja je udaljena do 5km. Po završenim radovima na toplovodu, betonski trotoar vratiti u prvobitno stanje izradom novih betonskih ploča u zoni demontaže postojećih | m2 | 1 |  |
| 5 | Razbijanje asfalta i betonskog trotora u širini 80cm i ukupnoj dužini 28m. Šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju koja je udaljena do 5km. Po završenim radovima na toplovodu, asfalt i betonski trotoar dovesti u prvobitno stanje. | m2 | 1 |  |
| 6 | Pažljivo uklanjanje betonskih kanaleta dim. 0.5x1.0m i njihovo deponovanje u neposrednoj blizini zone radova. Po završenim radovima na toplovodu njihovo vraćanje u prvobitni položaj | m | 1 |  |
| 7 | Uklanjanje ivičnjaka i njihovo vraćanje u prvobitno stanje po završenim radovima na montaži toplovoda | m | 1 |  |
| 8 | Probijanje otvora dim.25x25cm na mestima prolaska toplovoda kroz zidove šahtova i objekata. Po završenoj montaži cevovoda izvršiti krpljenje otvora | kom | 1 |  |
| 9 | Po završenoj montaži toplovoda, a pre zatrpavanja, izvršiti geodetsko snimanje izvedene trase. Investitoru dostaviti snimak izvedenog stanja | m | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Svega: |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Iskop rova za polaganje toplovodnih cevi u materijalu II i III kategorije. Dubina iskopa do 2m |  |  |  |
|  | mašinski iskop 60% | m3 | 1 |  |
|  | ručni iskop 40% | m3 | 1 |  |
| 2 | Ručno planiranje dna rova za postavljanje toplovodnih cevi | m2 | 1 |  |
| 3 | Nabavka, transport i razastiranje peska krupnoće do 3mm za izradu posteljice debljine 10cm ispod toplovodnih cevi i nadsloja debljine 10cm iznad toplovodnih cevi | m3 | 1 |  |
| 4 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | m3 | 1 |  |
| 5 | Utovar i transport viška materijala na deponiju koja je udaljena do 5km | m3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Svega: |  |
| III | TOPLOVOD - DEMONTAŽNI I MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |
| 1 | Demontaža poklopaca i betonskog kanala kroz koji je vodjen postojeći toplovod, njihov utovar i odvoz na deponiju na udaljenosti do 5km | m | 1 |  |
| 2 | Demontaža postojećeg toplovoda od čeličnih cevi dimenzije Ø114.3mm, izolovanih mineralnom vunom u oblozi od aluminijumskog lima, u kompletu sa osloncima. Utovar demontiranih cevi i izolacije i odvoz na deponiju na udaljenosti do 5km | m | 1 |  |
| 3 | Isporuka i montaža predizolovanih cevi (čelična cev sa izolacijom pur penom i PE obložnom cevi) |  |  |  |
|  | Ø114.3/PE200 | m | 1 |  |
|  | Ø48.3/PE110 | m | 1 |  |
| 4 | Isporuka i montaza predizolovanih kolena 90° |  |  |  |
|  | Ø114.3/PE200 | kom | 1 |  |
|  | Ø48.3/PE110 | kom | 1 |  |
| 5 | Isporuka i montaza paralelnog priključka predizolovanog |  |  |  |
|  | Ø114.3/Ø48.3 | kom | 1 |  |
| 6 | Isporuka i montaza zavrsne kape |  |  |  |
|  | Ø114.3/PE200 | kom | 1 |  |
|  | Ø48.3/PE110 | kom | 1 |  |
| 7 | Isporuka i montaza termoskupljajucih spojnica |  |  |  |
|  | Ø114.3/PE200 | kom | 1 |  |
|  | Ø48.3/PE110 | kom | 1 |  |
| 8 | Isporuka i montaza prolaza kroz zid |  |  |  |
|  | Ø114.3 | kom | 1 |  |
|  | Ø48.3 | kom | 1 |  |
| 9 | Isporuka i montaža aksijalnog kompenzatora |  |  |  |
|  | Ø114.3 | kom | 1 |  |
| 10 | Isporuka i montaža ravnog zapornog ventila u kompletu sa dve prirubnice i dva prirubnička seta |  |  |  |
|  | DN40/NP16 | komplet | 1 |  |
|  | DN15/NP16 | komplet | 1 |  |
| 11 | Izrada i montaža odzračnog suda dimenzije Ø219.1x350mm u kompletu sa odzračnim vodom dužine 1m i ravnim zapornim ventilom DN15/NP16 | komplet | 1 |  |
| 12 | Izrada priključka novog toplovoda na postojeći toplovod i instalaciju priključenih objekata |  |  |  |
|  | Ø114.3 | kom | 1 |  |
|  | Ø48.3 | kom | 1 |  |
| 13 | Nabavka poliuretanskih komponenti A i B i ispuna termoskupljajucih spojnica njihovom smesom | kg | 1 |  |
| 14 | Hidrauličko ispitivanje toplovoda |  |  |  |
|  | - postojećeg toplovoda pre početka radova na demontaži zbog utvrdjivanje mesta curenja (3 zone - 3 ispitivanja) | paušalno |  |  |
|  | - novopoloženog toplovoda po završenoj montaži | paušalno |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Svega: |  |
| IV | KOTLARNICA |  |  |  |
| 1 | Zamena postojeće cirkulacione pumpe proizvod "IMP" tip T100LA4 novom pumpom istog ili drugog proizvodjača sa identičnim karakteristikama | kom | 1 |  |
| 2 | Zamena postojeće cirkulacione pumpe proizvod "IMP" tip GHR 801 novom pumpom istog ili drugog proizvodjača sa identičnim karakteristikama | kom | 1 |  |
| 3 | Zamena dotrajalih ravnih zapornih ventila novim ventilima |  |  |  |
|  | DN100/NP16 | kom | 1 |  |
| 4 | Prilagodjavanje elektro ormana novim pumpama (u slučaju ugradnje pumpe drugog proizvodjača) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Svega: |  |

R E K A P I T U L A C I J A

| I | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI: ___________________ dinara, |
| --- | --- |
| II | ZEMLJANI RADOVI: ___________________ dinara, |
| III | TOPLOVOD - DEMONTAŽNI I MONTAŽNI RADOVI: ___________________ dinara, |
| IV | KOTLARNICA: ___________________ dinara. |

UKUPNA VREDNOST RADOVA:               ___________________ dinara, bez PDV

___________________ dinara, sa PDV.

Izjavljujemo da je ponuđena cena konačna i da u sebi obuhvata sve troškove.

4) Rok važenja ponude (najmanje šezdeset dana od dana otvaranja ponuda):

__________ (slovima: ____________________) dana od dana otvaranja ponuda.

5) Rok završetka radova (rok izvođenja radova ne može biti duži od trideset kalendarskih dana od dana početka radova. Rok početka radova ne može biti duži od pet dana od dana potpisivanja ugovora. U rokove se računaju svi kalendarski dani: radni dani, subote, nedelje, praznici):

__________ (slovima: ____________________) kalendarskih dana.

6) Rok i način plaćanja (popunjava ponuđač alternativno):

- U roku od __________ dana od primopredaje radova i overe okončane situacije.

- Po privremenim situacijama za stvarno izvedene radove i količine, u roku od _________ od dana overe privremene situacije, koje se ispostavljaju na svakih 7 (sedam) dana.

- Avans u iznosu od ______% vrednosti radova, ili ______________ dinara (najveći avans može biti 1.000.000,00 dinara). Dati avans se pravda izdavanjem privremenih situacija za stvarno izvedene radove i količine, koje se ispostavljaju svakih sedam dana. Okončana situacija se ispostavlja po primopredaji izvedenih radova sa rokom plaćanja od deset dana.

Uputstvo za popunjavanje obrasca ponude sa strukturom cene:

Ponuđač u obrazac ponude unosi jedinične cene svih pozicija,  u dinarima,  bez PDV.

Ponuđač je dužan da pravilno sabere sve jedinačne cene i da popuni sve rekapitulacije po vrstama radova i zbirnu rekapitulaciju. PDV se posebno obračunava u procentualnom iznosu od 20%.

Jedinične cene su fiksne i nepromenjive.

Jedinične cene svih pozicija radova su prodajne cene izvođača radova, i one obuhvataju sve potrebne pripreme i završne radove koje obezbeđuju kvalitetan i u celini završen posao i sve potrebne izdatke za izvršavanje i to za: rad, materijal, alat, oplatu, režiju, troškove transporta i sve druge izdatke po važećim propisima za strukturu cena.

Za sva materijale, opremu i delove koji će se upotrebiti na ovim radovima izvođač je dužan da podnese nadzornom organu uzorke na odobrenje, sa sertifikatom/atestom kvaliteta, a troškovi padaju na teret izvođača radova.

Materijal koji ne odgovara tehničkim uslovima, propisima i standardima, ne sme se ugraditi,a izvođač je dužan da ga ukloni sa gradilišta bez ikakve naknade. Ukoliko Predmer i predračun netačan ili nepotpun, izvođač je obavezan da blagovremeno traži dopunu istog, kao i sva potrebna tumačenja. Izvođač je dužan da sve radove i količine kontroliše na licu mesta.

Ukoliko cena za neku poziciju nije data smatraće se da je vrednost radova na toj poziciji uključena u vrednost drugih radova, a jedinična cena konkretne pozicije biće od strane Naručioca uneta u iznosu od 0 (nula) dinara i parafirana. Ukoliko ponuđač ne prihvati upisani iznos od 0 (nula) dinara za jediničnu cenu takve pozicije, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Potpisivanjem ponude ponuđač daje svoju bezuslovnu saglasnost da Naručilac izvrši računsku kontrolu i prihvata da se u slučaju neslaganja ispravljena vrednost smatra merodavnom pri ocenjivanju ponuda.

Izvođač je dužan da čuva sve izvedene radove do primopredaje istih i u tu svrhu mora da izvrši potrebna obezbeđenja po uputstvu nadzornog organa, što je uračunato u jedinične cene i neće se posebno plaćati.

Pre početka izvođenja radova, izvođač je dužan da sprovede sve mere i pridržava se svih važećih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i planiranja i izgradnje, kako svojih radnika tako i prolaznika.

Obračun izvedenih radova izvršiće se na osnovu mera unetih u građevinsku knjigu i potvrđenih od strane nadzornog organa. Ukoliko izvođač bez saglasnosti Naručioca prilikom izvođenja radova odstupi od Predmera i predračuna, sve posledice u vezi sa tim padaju na teret izvođača.

U ___________________ ,					  Potpis ovlašćenog lica

Datum: ____________ 2017.                                 		Ponuđača/nosioca posla

VI.-2 OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ______________________________ (navesti naziv ponuđača), dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude za javnu nabavku radova sanacije dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca, broj M-07/17., kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama Naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

U Beogradu, ___________ 2017. godine

MP	            Potpis ponuđača:

_______________________

VI.-3 OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Za javnu nabavku radova sanacije dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca u postupku javne nabavke male vrednosti, broj M-07/17. Naručioca Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama, Ponuđač	 _______________________ ___________________________________, sa sedištem u ____________________, ul. ________________________________, br. _____, daje sledeću:

I Z J A V A

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

U ___________________

Datum: ____________ 2017.

Potpis ovlašćenog lica

MP

ponuđača/podizvođača/nosioca

posla

VI.-4 OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH i DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75. I 76. ZAKONA, I POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA

Za (zaokružiti):	1. Ponuđača	   	2. Podizvođača         3. Člana grupe ponuđača

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću:

I Z J A V U

Ponuđač/podizvođač/člana grupe ponuđača ____________________________________ (navesti naziv) u postupku javne nabavke male vrednosti radova sanacije dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca, broj M-07/17. Naručioca Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, prihvata sve uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke navedene u konkursnoj dokumentaciji, i ispunjava sve uslove iz članova 75. i 76. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;

2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);

4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

5) Ponuđač ispunjava dodatni uslov, odnosno izjavljuje da u poslednjih godinu dana od dana objavljivanja javnog poziva, tekući račun ponuđača kod poslovne banke nije bio u blokadi-nelikvidan.

U ___________________ ,

Datum: ____________ 2017.

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

ponuđača/podizvođača

VII. MODEL UGOVORA

# M-07/17.

M O D E L      U G O V O R A

o izvođenju radova sanacije dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca

UGOVORNE STRANE:

1) “______________________________________” iz _____________________, ul. ______________________________, broj ______, koga zastupa direktor _________________________________________. (u daljem tekstu: Izvođač), i

2) “SPECIJALNA BOLNICA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI” iz Beograda, ul. Teodora Drajzera br. 44., koga zastupa v.d. Direktora Prim. mr sc.med. Dr Mira Kovačević (u daljem tekstu: Investitor).

Član 1.

Predmet ugovora je izvođenje radova na sanaciji dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Izvođač se obavezuje da izvede radove saniranja-zamene dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Investitora od kotlarnice KBC “Dr Dragiša Mišović” do podstanice Investitora u Beogradu, u ulici Teodora Drajzera br. 44., kako je to navedeno u konkursnoj dokumentaciji, i ponudi Ponuđača, broj ____ od ____ 2017. godine koje su sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno ugovaraju vrednost radova iz člana 1. ovog Ugovora u iznosu do (od) ______________ dinara, bez PDV.

Ugovorene jedinične cene po pozicijama radova, kao i ukupno ugovorena vrednost radova obuhvataju sve troškove za rad, materijal i opremu, dobit, takse, pribavljanje atesta za ugrađeni materijal i opremu, sva ispitivanja i ostale troškove koji su vezani za kvalitativni i kvantitativni pregled i primopredaju radova.

Jedinične cene radova se ugovaraju u fiksnom iznosu.

Član 3.

Ugovorne strane ugovaraju izvođenje radova po jedinici mere predračuna, pa se obavezuju da konačnu vrednost radova utvrde po završetku radova, putem konačnog obračuna, a na osnovu stvarno izvedenih količina radova, overenih od strane nadzornog organa u građevinskoj knjizi i jediničnih cena iz ponude, koja je sastavni deo ovog Ugovora, s tim da ista ne može premašiti ugovorenu vrednost.

UVOĐENJEUPOSAO

Član4.

Investitor je dužan da Izvođača uvede u posao, što podrazumeva pristup mestu i objektu gde se vrše radovi. Uvođenje u posao se vrši upisom u građevinski dnevnik.

Investitor i Izvođač su se sporazumeli da uvođenje Izvođača u posao bude u roku od 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora. Uslov za uvođenje Izvođača u posao je pored ostalih navedenih uslova i avansno plaćanja dela ugovorene vrednosti radova i predaja blanko solo menice za obezbeđenje avansa i izvršenje posla (ukoliko se na osnovu ponude izabranog ponuđača prihvati avansno plaćanje).

NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Investitor se obavezuje da za izvedene radove Izvođaču plati:

- U roku od __________ dana od primopredaje radova i overe okončane situacije.

- Po privremenim situacijama za stvarno izvedene radove i količine, u roku od _________ od dana overe privremene situacije, koje se ispostavljaju na svakih 7 (sedam) dana.

- Avans u iznosu od ______% vrednosti radova, ili ______________ dinara (najveći avans može biti 1.000.000,00 dinara). Dati avans se pravda izdavanjem privremenih situacija za stvarno izvedene radove i količine, koje se ispostavljaju svakih sedam dana, sa rokom plaćanja od _______ dana. Okončana situacija se ispostavlja po primopredaji izvedenih radova sa rokom plaćanja od deset dana.

(U zavisnosi od izabrane ponude)

Obračun i plaćanje izvedenih radova vrši se sukcesivno na osnovu ispostavljenih privremenih situacija za izvedene radova, i to do 90% ugovorene vrednosti, a preostalih 10% po konačnom obračunu putem okončane situacije.

Nadzorni organ je obavezan da situaciju overi u roku od 5 dana od dana prijema od strane  Investitora, ili da je u istom roku uz pismeno obrazloženje vrati Izvođaču ukoliko ne postoji osnov za njenu isplatu.

Investitor se obavezuje da sve isplate vrši u roku od ____ dana od dana nastanka dužničko-poverilačkog odnosa (DPO), koji nastaje:

- za privremene situacije od dana overe nadzornog organa,

- za okončanu situaciju od dana overe okončane situacije i izvršene primopredaje od strane nadzornog organa i Komisije za konačni obračun.

Izvođač se obavezuje da ispostavlja privremene situacije za izvedene radove svakih sedam dana od dana početka radova. Privremene sitacije Izvođač će ispostavljati na osnovu radova overenih od strane nadzornog organa u građevinskoj knjizi, a prema    jediničnim cenama iz usvojene ponude.

NADZORNI ORGAN I RUKOVODILAC RADOVA

Član 6.

Investitor će svojim rešenjem obezbediti stručni nadzor nad izvođenjem radova iz člana 1. ovog Ugovora i na taj način kontrolisati kvalitet i tok radova. Nalazi nadzornog organa upisuju se u građevinski dnevnik.

Izvođač je dužan da postupi po svim pisanim primedbama i zahtevima Investitora i nadzornog organa koje se odnose na kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala koje je evidentirao kroz građevinski dnevnik, te da po tim primedbama otkloni sve nedostatke ili propuste o svom trošku.

Lice koje vrši stručni nadzor nije ovlašćeno da menja tehničku dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi, ugovorenu cenu ili druge odredbe Ugovora, kao ni da sa izvođačem ugovara druge radove ili uređuje s njim druge imovinsko-pravne odnose, osim ako je za to posebno ovlašćen od Investitora. Nadzorni organ ne može ugovarati drugačije rokove za izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora, nepredviđene radove, kao ni viškove radova bez izričitog pisanog ovlašćenja Investitora.

Izvođač je dužan da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu i u svim proizvodnim pogonima i radionicama gde se obavljaju aktivnosti za potrebe izvođenja ugovorenih radova.

Izvođač se obavezuje da pre početka radova pisano obavesti Investitora o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, koji je dužan da bude prisutan na objektu za vreme izvođenja radova.

ROK

Član 7.

Rok za izvođenje ugovorenh radova je _____________ dana, računajući od dana uvođenja u posao (u zavisnosti od ponude).

Član 8.

Ukoliko Izvođač zapadne u docnju sa izvođenjem radova, nema pravo na produženje ugovorenog roka, bez izričite pismene saglasnosti Investitora.

Izuzetno, ugovoreni rok iz člana 7. se može produžiti ukoliko u toku izvođenja radova nastupe promenjene okolnosti i to:

- prirodni događaji ( požar, poplava, zemljotres),

- mere državnih organa,

- uvećane količine radova koji prelaze 10% količine ugovorenih radova,

- dodatni nepredviđeni radovi koji su nastupili usled nepredviđenih okolnosti za koje u vreme zaključenja Ugovora Investitor niti Izvođač nije znao, niti je mogao znati da se moraju izvesti,

- kašnjenje u isplati privremenih situacija,

- druge okolnosti koje mogu da utiču na tok izvođenja radova.

Nastupanje i trajanje okolnosti zbog kojih je Izvođač bio sprečen da izvede radove u ugovorenom roku, upisuju se u građevinski dnevnik.

Ukoliko u toku izvođenja radova nastupe vanredni događaji ili druge promenjene okolnosti iz stava 2. ovog člana, koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ovog Ugovora, odgovarajuće odredbe ovog Ugovora će se sporazumno izmeniti zaključenjem aneksa  ugovora. Kao vanredni događaji u smislu ovog stava, smatraju se prirodni događaji.

Član 9.

Izvođač je dužan da zahtev za produženje roka podnese čim sazna za razlog zbog koga se rok može produžiti, a najkasnije 5 dana pre isteka ugovorenog roka. Zahtev za produžetak roka podnet po isteku rokova određenih stavom 1. ovog člana Ugovora, neće se uzeti u razmatranje.

Investitor će nakon prijema zahteva isti razmotriti i eventualno produženje roka sa Izvođačem regulisati aneksom ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Član 10.

Ukoliko Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, Investitor ima pravo da Izvođaču obračuna ugovornu kaznu u visini od 2o/oo(promila) dnevno od ugovorene vrednosti radova za svaki dan zakašnjenja, računajući od dana isteka ugovorenog roka do dana kada nadzorni organ u građevinskom dnevniku konstatuje da su radovi završeni, a najviše do 5% ukupno ugovorene vrednosti radova sa uračunatim PDV-om.

Naplatu ugovorne kazne Investitor će izvršiti bez prethodnog pristanka Izvođača umanjenjem računa navedenog u okončanoj situaciji. Ukoliko Investitor zbog zakašnjenja pretrpi štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, može zahtevati naknadu štete, odnosno, pored ugovorne kazne i razliku do punog iznosa štete.

DODATNI NEPREDVIĐENI RADOVI

Član 11.

Ukoliko se u toku izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem dodatnih radova isti će biti predmet posebnog postupka javne nabavke. Kao dodatni radovi mogu se tretirati isključivo nepredviđeni radovi u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Posebnih uzansi o građenju. U slučaju ispunjenja uslova iz člana 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) ili (2) Zakona o javnim nabavkama, Investitor će pribaviti mišljenje Uprave za javne nabavke o osnovanosti sprovođenja pregovaračkog postupka. Ispitivanje postojanja osnova za sprovođenje pregovaračkog postupka zadržava dalje aktivnosti Ivnestitora u postupku zbog kojih Investitor može, ukoliko se za to ukaže potreba, obustaviti izvođenje radova do zaključenja ugovora o dodatnim radovima sa Izvođačem radova, ili u slučaju da nisu ispunjeni uslovi iz člana 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) ili (2), do završetka dodatnih radova koji su predmet posebnog ugovora o dodatnim radovima sa drugim izvođačem. U tom slučaju, po prestanku razloga za obustavu radova isti će biti nastavljeni, a za vreme obustave radova rok za izvođenje radova miruje.

Nadzorni organ nije ovlašćen da bez pisane saglasnosti Investitora, odlučuje o ceni, rokovima i obimu dodatnih nepredviđenih radova, osim hitnih nepredviđenih radova.

Izvođač je dužan da pristupi izvođenju hitnih nepredviđenih dodatnih radova i pre zaključenja ugovora o njihovom izvođenju, uz saglasnost Nadzornog organa, ukoliko je njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili za sprečavanje štete, a izazvani su neočekivanom težom prirodnom pojavom (poplava, zemljotres) ili drugim vanrednim i neočekivanim događajem. Izvođač je dužan da istog dana kada nastupe vanredni i neočekivani događaji, o tome obavesti Investitora.

ODSTUPANJE OD UGOVORENIH KOLIČINA RADOVA

Član 12.

U slučaju da se ukaže potreba za izvođenjem viškova radova, Nadzorni organ ne može dati nalog za njihovo izvođenje bez prethodne pisane saglasnosti Investitora i aneksa Ugovora.

Izvođač se obavezuje da viškove radova, izvede po ugovorenim jediničnim cenama.

Objektivne okolnosti usled kojih mogu nastati viškovi radova isključivo predstavljaju potrebu utvrđenu na licu mesta za izvođenjem tih radova čije količine prevazilaze ugovorene količine radova. U tom slučaju Investitor će postupiti u skladu sa odredbom člana 115. Zakona o javnim nabavkama.

Konačni pregled izvedenih radova, Izvođač dostavlja na osnovu potpisane i overene građevinske knjige, s tim da tako utvrđena vrednost svih izvedenih radova ne može biti veća od ugovorene vrednosti iz ovog Ugovora i aneksima Ugovora.

Član 13.

Naknadni radovi su radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ovog Ugovora.

Faktički obavljeni naknadni radovi su pravno nevažeći.

IZMENA UGOVORENE CENE

Član 14.

Investitor može da dozvoli izmenu cene kao bitnog elementa ovog Ugovora samo iz objektivnih razloga i to:

- iz razloga predviđenih članom 637. Zakona o obligacionim odnosima,

- iz razloga koji su jasno i precizno određeni ovim Ugovorom i konkursnom dokumentacijom iz sprovedenog postupka javne nabavke,

- iz razloga koji su predviđeni posebnim propisom.

Izmena cene se  reguliše zaključenjem Aneksa Ugovora.

Investitor ima pravo na sniženje ugovorene cene shodno članu 639. stav 2. ZOO, što se reguliše zaključenjem Aneksa Ugovora.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 15.

Obaveza Izvođača je da za izvođenje radova iz člana 1. ovog Ugovora, uredno vodi sledeću dokumentaciju:

- građevinski dnevnik,

- građevinsku knjigu,

- knjiguo bilazaka Investitora,

- knjigu inspekcije.

U građevinski dnevnik, upisuju se sve činjenice i okolnosti koje nastaju u toku izvođenja radova, a naročito datum uvođenja u posao, tok izvođenja radova, činjenice koje su dovele ili mogu dovesti do zastoja radova, datum završetka radova i datum predaje Investitoru i sve drugo što može da utiče na kvalitet radova.

U građevinsku knjigu, unose se svi grafički i numerički podaci (dokaznice mera)  o stvarno izvedenim količinama radova. Ova knjiga služi kao document za obračun radova.

Ovlašćeni predstavnici Investitora (nadzorni organ) i Izvođača (odgovorni izvođač radova) potpisuju svaku stranicu građevinske knjige i svaki list izvedenih nacrta.

Za sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova iz člana 1. Ovog Ugovora, Izvođač je u obavezi da ih otkloni (popravka, zamena oštećenja ugradnjom novih materijala i slično)  o svom trošku.

Po završetku radova, Izvođač je dužan da očisti mesto radova i sve prilaze koje je koristio prilikom transporta materijala, povuče svoje radnike i da preostali materijal, opremu i sredstva za rad ukloni. Izvođač radova je dužan da sav šut i demontirani materijal odveze izvan grada na gradsku deponiju. Troškove nastale u vezi sa ovim pratećim radovima snosi Izvođač.

OBUSTAVLJANJE RADOVA

Član 16.

U slučaju obustavljanja radova Izvođač je dužan da nastavi izvođenje radova po prestanku smetnje zbog koje su radovi obustavljeni. U slučaju obustave radova Izvođač je dužan da već izvedene radove zaštiti od propadanja. Troškove zaštite izvedenih radova i ostale izdatke snosi ona ugovorna strana koja je odgovorna za obustavljanje radova.

Ugovorna strana koja je odgovorna za obustavljanje radova, dužna je da drugoj ugovornoj strani nadoknadi štetu koju je pretrpela zbog obustavljanja radova, sem u slučaju kada zbog obustave dođe usled obaveze Investitora za postupanjem u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, koja proističe iz potrebe za ugovaranjem nepredviđenih radova iz člana 11. ovog ugovora.

Izvođač je dužan da odmah, pisanim putem obavesti Investitora o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o merama koje je preduzeo za zaštitu izvedenih radova i o nastavku radova po prestanku smetnje zbog koje je izvođenje radova obustavljeno.

KVALITET RADOVA, MATERIJALA I OPREME

Član 17.

Izvođač je dužan da u objekat ugrađuje materijal i opremu koji odgovaraju propisanom kvalitetui koji odgovaraju standardima Republike Srbije. Izvođač je dužan da pruži dokaze o kvalitetu upotrebljenog materijala i opreme i izvedenih radova i da Investitoru omogući kontrolu.

Izvođač je obavezan da Investitoru na dan primopredaje radova zapisnički preda sve garancije i atestne listove za isporučenu opremu i ugrađene materijale, zajedno sa uputstvima za upotrebu.

Radovi moraju biti izvedeni u svemu prema predmeru i predračunu, tehničkom opisu i opštim uslovima iz ugovorne dokumentacije, a u pogledu kvaliteta materijala i izvedenih radova važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Ako Izvođač ne izvede radove po ugovornoj dokumentaciji, predmeru i predračunu, tehničkim propisima i standardima, kao i pravilima struke, Investitor ima pravo da zahteva obustavljanje daljeg izvođenja radova, odnosno da zahteva promenu materijala ili upotrebu materijala i opreme odgovarajućeg kvaliteta. Ako je na taj način dovedena u pitanje sigurnost objekta, života ljudi ili susednih objekata, Investitor ima pravo da zahteva da Izvođač poruši izvedene radove i da radove ponovo izvede o svom trošku.

Nedostatke koje uoči i konstatuje nadzorna služba Investitora, Izvođač  je dužan otkloni u zahtevanom roku. Ako Izvođač u toku radova ne postupi po osnovanom zahtevu Investitora i ne otkloni nedostatke na izvedenim radovima, Investitor može da raskine Ugovor i da traži od Izvođača naknadu štete koja je nastala zbog nekvalitetno izvedenih radova, kao i zbog raskida ugovora.

Izvođač je dužan da saglasno pravilima struke ispita pravilnost tehničkih rešenja u tehničkoj dokumentaciji i da upozori Investitora na uočene ili utvrđene nedostatke u tehničkoj dokumentaciji koju je dobio od Investitora.

Konačna ocena kvaliteta izvedenih radova i upotrebljenog materijala i opreme vrši se prilikom kvalitativnog i kvantitativnog pregleda i primopredaje radova.

FINANSIJSKA GARANCIJA

Član 18.

Izvođač se obavezuje da Investitoru, kao sredstvo obezbeđenja za primljeni avans i plaćanja po privremenim situacijama pre konačnog obračuna (okončane situacije) i izvršenje obaveza preuzetih ugovorom preda dve blanko solo menice sa odgovarajućim pismenim meničnim ovlašćenjima na ime Investitora. Menica se dostavlja odmah po potpisivanju Ugovora, a pre uvođenja u posao, zajedno sa fotokopijom kartona deponovanih potpisa kod banke kod koje se vodi tekući račun izdavaoca menice, a koji je naznačen na blanko solo menici.

Investitor je ovlašćen da popuni elemente koji nisu naznačeni u menici. Izdavalac menice je obavezan prema Investitoru-imaocu menice i u slučaju kada je ona naknadno popunjena.

Meničnim ovlašćenjima koja su data uz menicu ovlašćuje se Investitor–poverioc (imalac menice) da izvrši naplatu izdate blanko solo menice u iznosu neizmirenog duga-datog avansa. Iznos za koji se dostavlja menično ovlašćenje je u visini datog avansa, odnosno ako avans nije dat ili ugovoren, u visini 50% od ukupne ugovorene vrednosti radova iz ovog Ugovora, bez PDV-a. Menično ovlašćenje se overava od strane Dužnika-izdavaoca menice, uz koje se dostavlja primerak Zahteva za registraciju menice koji overava Banka meničnog dužnika.

U skladu sa članom 32. Zakona o menici, menica se izdaje ''PO VIĐENJU''.

Investitor će primljene menice vratiti Izvođaču posle primopredaje radova od strane Komisije.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI PREGLED I PRIMOPREDAJA RADOVA

Član 19.

Izvođač je dužan da 5 dana pre završetka svih ugovorenih radova,pisanim putem,zatraži kvalitativni i kvantitativni pregledi primopredaju izvedenih radova.

Kvalitativni prijem i primopredaju radova vrši komisija (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje Investitor rešenjem, a Izvođač radova određuje lice koje će biti njegov predstavnik u toj Komisiji. Komisija će o svom radu sačiniti zapisnik. Radu Komisije obavezno prisustvuje rukovodilac radova i nadzorni organ.

Izvođač je dužan da postupi po nalozima Komisije i da u roku datom od strane Komisije otkloni nedostatke. Nakon otklanjanja nedostataka, izvršiće se zapisnički primopredaja radova između Izvođača i Investitora. Izvođač po osnovu Zapisnika o primopredaji radova bez primedbi, ispostavlja okončanu situaciju.

Ako Izvođač ne izvede radove na otklanjanju primedbi konstatovanih od strane Komisije u primerenom roku, Investitor može da angažuje drugo lice da ih izvede. Troškovi koji u tom slučaju nastanu padaju na teret Izvođača.

Zapisnik o primopredaji može sačiniti i samo Investitor bez učešća Izvođača ako Izvođač neopravdano odbije učešće u primopredaji ili se neopravdano ne odazove na poziv da učestvuje u primopredaji. Takav zapisnik se dostavlja Izvođaču. Danom dostavljanja zapisnika nastaju posledice u vezi sa primopredajom.

GARANTNI ROK

Član 20.

Garantni rok za sve radove iznosi _____ godina od dana primopredaje radova.

Za opremu koju ugrađuje Izvođač važi, u pogledu sadržine i roka, garancija proizvođača opreme, računajući od dana primopredaje radova.

SNOŠENJE  RIZIKA

Član 21.

Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Izvođač.

Posle primopredaje objekta, odnosno izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja snosi Investitor.

MERE SIGURNOSTI

Član 22.

Izvođač je dužan da za vreme izvođenja radovaiz člana 1. ovog Ugovora, sprovodi sve mere predviđene Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015.) i važećim podzakonskim aktima kojima je regulisano sprovođenje tih mera. Troškove sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu snosi Izvođač koji te mere preduzima.

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzima sve ostale mere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, radnika, saobraćaja, susednih objekata i okoline. Troškove sprovođenja mera sigurnosti snosi Izvođač koji te mere preduzima.

MERE BEZBEDNOSTI

Član 23.

Podaci iz ovog Ugovora i sva prepiska koja se vodi smatra se službenom tajnom u smislu postojećih zakonskih propisa. Ugovori i sva ostala prepiska moraju se čuvati na za to posebno određenom mestu koje garantuje bezbednost podataka.

Pre početka radova, Izvođač je dužan da sačini spisak vozila,  mehanizacije  i radnika koji će biti angažovani na gradilištu, sa unetim registarskim brojevima i ličnim podacima i dostaviti ih Investitoru na saglasnost.

RASKIDUGOVORA

Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da je za izmenu, dopunu ili raskid ovog ugovora potrebna pisana forma.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strain, sa otkaznim rokom od 15 dana od dana dostavljanja izjave.

U izjavi mora biti navedeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Član 25.

Investitor može jednostrano raskinuti ugovor:

- ako Izvođač ne dostavi sredstvo obezbeđenja-menicu  za primljeni avans, odnosno za  izvršenje posla u skladu sa članom 18. Ovog Ugovora;

- ako nadležni organ zabrani dalje izvođenje ugovorenih radova;

- ako Investitor dođe u situaciju da ne može više da izvršava svoje obaveze po Ugovoru;

- ako obim uvećanih količina ugovorenih radova i nepredviđenih radova bude toliki, da cena radova mora da se znatno poveća i premaši obezbeđena sredstva Investitora;

- ako Izvođač znatno kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovorenu dinamiku, a ne preduzima odgovarajuće mere i akcije za skraćenje i eliminaciju kašnjenja;

- ako Izvođač izvodi radove nekvalitetno;

- ako Izvođač ne postupa po nalozima nadzornog organa;

- ako Izvođač ne započne posao u roku od 10 dana od dana uvođenja u posao, nakon čega je dužan da Investitoru nadoknadi štetu koja se utvrđuje na osnovu razlike iz ugovora sa novim Izvođačem;

- ako izvođač iz neopravdanih razloga prekine izvođenje radova ili odustane od daljeg rada;

- ako Izvođač angažuje kao podizvođača lice koje nije navedeno u ponudi, odnosno u Ugovoru.

U slučaju raskida ugovora iz stava 1. krivicom Izvođača, Investitor će realizovati sredstvo finansijskog obezbeđenja.

Zbog zaostajanja izvršenja radova, Investitor može jednostrano raskinuti ugovor samo ako je to zaostajanje došlo krivicom Izvođača i ako je prethodno ostavio Izvođaču naknadni primeren rok za izvršenje radova na kojima je Izvođač u docnji, pa ih ne izvrši u tom naknadnom roku. Naknadni rok, kao uslov za raskid ugovora, ne određuje se jedino ako Izvođač izjavi da ne može ili neće da izvede ugovorene radove, u kom slučaju Investitor ima pravo na naknadu štete shodno članu 124. ZOO.

Ukoliko dođe do štete prilikom izvođenja radova zbog nestručnog ili lošeg izvođenja istih, nadzorni organ može da predloži raskid ugovora Investitoru, uz zahtev da se obavezno sprovede postupak za nadoknadu nastale štete. U slučaju raskida ugovora, od strane Investitora angažovaće se drugi Izvođač, s tim da eventualnu razliku u uvećanim troškovima koji bi proistekli nastalom štetom, snosi Izvođač.

Član 26.

Izvođač može raskinuti ugovor:

-ako Investitor ne izvršava svoje ugovorene obaveze,

-ako Izvođač dođe u situaciju da ne može da izvrši ugovorene radove.

Član 27.

Investitor i Izvođač mogu sporazumno raskinuti ugovor ako dođu u situaciju da ne mogu izvršavati svoje obaveze prema Ugovoru.

Ugovor se raskida zaključenjem Ugovora o sporazumnom raskidu ugovora, koje potpisuju obe ugovorne strane.

Član 28.

Svu štetu koja nastane raskidom ugovora o izvođenju radova, snosi ona ugovorna strana koja je svojim postupcima ili razlozima dovala do raskida Ugovora.

Iznos štete utvrđuje Komisija, sastavljena od predstavnika Investitora i Izvođača.

Član 29.

U slučaju raskida ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi i sačuva od propadanja, kao i da Investitoru preda presek izvedenih radova do dana raskida Ugovora.

Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora.

IZMENE I DOPUNE UGOVORA

Član 30.

Ugovorne strane su saglasne da se izmene bitnih elemenata Ugovora i dopune Ugovora vrše u skladu sa članom 115. Zakona o javnim nabavkama, uz obostranu saglasnost i u pismenoj formi samo iz objektivnih razloga koji su predviđeni ovim Ugovorom ili posebnim propisima.

Ugovorne strane su saglasne da je za izmenu ili raskid ovog Ugovora potrebna pisana forma.

REŠAVANJE SPOROVA

Član 31.

Ugovorne strane su se saglasile da sve sporove koji nastanu u primeni i tumačenju ovog Ugovora, reše sporazumno.

U slučaju da se primena i tumačenje odredbi ovog Ugovora ne može rešiti na ovaj način, o tome će odlučiti Privredni sud u Beogradu.

OSTALE ODREDBE

Član 32.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane predstavnika Investitora i Izvođača.

Sastavni deo ovog Ugovora čini:

- Ponuda Izvođača br _____ od ________ 2017. godine, koja je kod Investitora zavedena pod br. _______ od ________2017. Godine,

- Konkursna dokumentacija iz postupka javne nabavke male vrednosti broj M-07/17.

Član 33.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet)  istovetnih primeraka, od kojih su 2 (dva) primerka za Izvođača, a 3 (tri) za Investitora.

ZA IZVOĐAČA:						      ZA INVESTITORA

__________________________                     		   _________________________

Prim. mr sc.med. Dr Mira Kovačević

NAPOMENA: Model ugovora za izvođenje radova treba da bude popunjen, parafiran i overen od strane ponuđača na svakoj strani.

Ukoliko je ponuda sa podizvođačem model ugovora popunjava, parafira i overava ponuđač.

Ukoliko je ponuda grupe ponuđača model ugovora parafiraju i overavaju svi članovi grupe ponuđača.

VIII. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

VIII.1 Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena

Ponuda mora biti sastavljena na srpskom jeziku. Ukoliko je određeni dokument na stranom jeziku, ponuđač je dužan da pored dokumenta na stranom jeziku dostavi i prevod tog dokumenta na srpski jezik.

VIII.2 Način podnošenja ponude

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. 	
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu Ponuđača.	 
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.	
Ponudu dostaviti na adresu: „Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti“, Beograd, ulica Teodora Drajzera broj 44., sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku radova sanacije dela toplovoda i opreme za snabdevanje toplotnom energijom-grejanje objekta Naručioca, broj M-07/17. - NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane Naručioca do datuma navedenog u Pozivu za dostavljanje ponuda.	 
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno Naručilac će Ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu Naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. 
Ponuda koju Naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu Naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu Ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno. 
Ponuda mora da sadrži overen i potpisan:	 
• Obrazac ponude sa strukturom ponuđene cene (Obrazac 1);	
• Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 2);	
• Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 3);	
• Obrazac izjave ponuđača/podizvođača/ponuđača iz grupe ponuđača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN (Obrazac 4);

• Model ugovora;	
Sve obrasce i izjave tražene u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podatke koji moraju biti njihov sastavni deo, ponuđač popunjava čitko, a ovlašćeno lice – zakonski zastupnik ih potpisuje i pečatom overava.

U modelu Ugovora, ponuđač popunjava u zaglavlju – ugovorne strane, podatke o Izvršiocu (ponuđaču), i potpisuje i pečatom overava model Ugovora i svaku stranu modela Ugovora.

VIII.3. Partije

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

VIII.4.  Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

VIII.5 Način izmene, dopune i opoziva ponude

Ponuđač može u bilo kom trenutku pre isteka roka za podnošenje ponuda da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na isti način na koji je podneo ponudu, sa naznakom: "Izmena ponude", "Dopuna ponude" ili "Opoziv ponude" za javnu nabavku usluga, redni broj M-07/17. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja, odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Po isteku roka za podnošenje ponuda, ponuđač ne može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

VIII.6 Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda. U Obrascu ponude ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

VIII.7 Ponuda sa podizvođačem

Ponuđač koji ponudu podnosi sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede opšte podatke o podizvođaču, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača (njegov udeo se mora izraziti i u delu-opisu i navođenju artikala poverenih podizvođaču);

Ponuđač je dužan da za svakog od podizvođača dostavi izjavu o ispunjenosti uslova na način predviđen u delu IV.3 konkursne dokumentacije, i sve ostale obrasce i izjave, osim Obrasca ponude.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između Naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač, odnosno dobavljač, u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da Naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

VIII.8 Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema Naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred Naručiocem;

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;

- ponuđaču koji će izdati račun;

- računu na koji će biti vršena plaćanja;

- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora (način zajedničkog obavljanja posla i izvršenja ugovora – po obavezama, artiklima ili grupama poslova).

Nosilac posla dužan je da u Obrascu ponude navede opšte podatke o svim ponuđačima iz grupe ponuđača.

Nosilac posla dužan je za svakog od ponuđača iz grupe ponuđača da dostavi izjavu o ispunjenosti uslova na način predviđen u delu IV.4 konkursne dokumentacije, i sve ostale obrasce i izjave, osim Obrasca ponude.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.

VIII.9 Zahtevi u pogledu načina i uslova plaćanja

Način i uslovi plaćana zavise od ponuđenih uslova u ponudi koja bude izabrana kao najpovoljnja.

Obračun i plaćanje vrši se putem ispostvljanja privremenih situacija za stvarno izvedene radove i količine, u roku od _____ od dana overe privremene situacije.

Zahtev može biti ugovoren do 1.000.000,00 dinara. Dati avans se pravda izdavanjem privremenih situacija.

Okončana situacija se ispostavlja po primopredaji izvedenih radova sa rokom plaćanja od deset dana.

Obračun i plaćanje izvedenih radova vrši se nanavedeni način, i to do 90% ugovorene vrednosti, a preostalih 10% po konačnom obračunu putem okončane situacije.

Izvođač se obavezuje da ispostavlja privremene situacije za izvedene radove svakih sedam dana od dana početka radova. Privremene sitacije Izvođač će ispostavljati na osnovu radova overenih od strane nadzornog organa u građevinskoj knjizi, a prema    jediničnim cenama iz usvojene ponude.

Plaćanje po privremenim situacijama i okončanoj situaciji biće izvršeno po overi od strane Nadzornog organa.

VIII.10 Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena i sve ostale vrednosti u ponudi se iskazuju u dinarima.

U Obrascu ponude i strukture cene, ponuđač je dužan da navede cenu jedinačnih količina radova i materijala bez PDV, kao i ukupnu cenu bez i sa PDV.

Na osnovu pretpostavljenih količina i procenjenoj vrednosti javne nabavke, Naručilac će u ugovoru utvrditi vrednost radova i javne nabavke.

Nakon zaključenja ugovora cene se ne mogu menjati u vremenu važenja ugovora do njegovog ispunjenja, osim u slučajevima predviđenim konkursnom dokumentacijom i ugovorom.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona, odnosno zahtevaće detaljno obrazloženje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim.

VIII.11 Zaštite poverljivosti podataka koje Naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače

Predmetna javna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje Naručilac stalvlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače.

VIII.12 Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže Naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Zahtev za dodatnim informacijama, zainteresovano lice može uputiti na adresu Naručioca: Beograd, ulica Teodora Drajzera br. 44., ili elektronsku adresu: popadiclj@drajzerova.org.rs, sa naznakom: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku, broj M-07/17.

Naručilac će, u roku od tri dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda Naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Komunikacija u vezi sa dodatnom informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom.

Ako Naručilac odgovore pošalje elektronskim putem ili faksom, zahtevaće od zainteresovanog lica da na isti način potvrdi prijem odgovora, što je zainteresovano lice dužno da učini.

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju isteka roka važenja ponude, Naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.	
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

VIII.13 Obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

VIII.14 Obaveze ponuđača po članu 74. stav 2. i članu 75. stav 2. Zakona

Ponuđač je dužan da pri sastavljanju svoje ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da mu nije izrečena zabrana obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (Obrazac izjave VI-4).

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica, snosi ponuđač.

VIII.15 Način i rok podnošenja zahteva za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja Naručioca protivno odredbama ovog Zakona. 
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).	 
Zahtev za zaštitu prava se dostavlja Naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail: zavodzbz@eunet.rs, faksom na broj 011/3671431, ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu Naručioca.	
Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca, osim ako Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.	 
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane Naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona ukazao Naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a Naručilac iste nije otklonio. 
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje Naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.	 
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.	
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje Naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.	
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje Naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.	 
Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti Naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. Zakona.	 
Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži: 	
1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;	
2) naziv i adresu Naručioca;	 
3)podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci Naručioca;	 
4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;	
5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;	 
6) potvrdu o uplati takse iz člana 156.  Zakona;	
7) potpis podnosioca zahteva.	 
Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) Zakona, je:	 
1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. Zakona koja sadrži sledeće elemente:	 
(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;	 
(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.	 
(3) iznos takse iz člana 156. Zakona čija se uplata vrši - 60.000 dinara;	 
(4) broj računa: 840-30678845-06;	
(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;	 
(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;	
(7) svrha: Zahtev za zaštitu prava, navesti naziv Naručioca, broj javne nabavke;	 
(8) korisnik: Budžet Republike Srbije;	
(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;	 
(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili	 
2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili 	
3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili	
4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.
Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. Zakona.

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU